## Protocolos de Comunicación
TABLA DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN
Protocolo | Interfaz / Uso | Dispositivo | Configuración | Justificación Técnica
UART | HMI / Display | Pantalla Nextion NX4832K035 | 9600 baud, 8N1 (1 start bit, 8 datos, sin paridad, 1 stop bit) | Comunicación simple y robusta ideal para interfaces HMI serie. La Nextion utiliza protocolo UART nativo; 9600 baud es suficiente para transferir comandos de actualización de pantalla sin sobrecarga.
UART0 | Depuración / Consola | Monitor serial (PC) | 115200 baud, 8N1 | Alta velocidad para logging en tiempo real durante desarrollo y pruebas. UART0 es el puerto predeterminado de depuración del ESP-IDF y no consume recursos de periféricos adicionales.
I2C | Sincronización temporal | RTC DS3231 | Modo Fast (400 kHz) Dirección esclavo: 0x68 | El bus I2C reduce el número de pines a solo 2 líneas (SDA/SCL) y permite conectar múltiples periféricos en el mismo bus. El DS3231 integra oscilador TCXO compensado en temperatura, ofreciendo alta precisión (±2 ppm) esencial para la programación de horarios de dispensación.
PWM | Actuación mecánica | Servomotores SG90 (×4) | Frecuencia: 50 Hz Ciclo útil: 5–10 % (0°–180°) | El requerimiento estándar de los servos RC exige señal PWM a 50 Hz. El ancho de pulso (1–2 ms) controla la posición angular con precisión suficiente para el mecanismo de dispensación. El ESP32 genera PWM por hardware mediante el módulo LEDC sin ocupar la CPU.